FREE-MOB MOBİL DİZEL MOTORLU FAN TEKNİK SATINALMA ŞARTNAMESİ

Marka: SUVSAN
Ürün Adı: FREE-MOB Mobil Dizel Motorlu Fan
Model: FREE-MOB  Modeli

1. ÜRÜN TANIMI

FREE-MOB Mobil Dizel Motorlu Fan; elektrik enerjisinin bulunmadığı veya yetersiz olduğu alanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş, dizel motor tahrikli, yüksek debili, taşınabilir endüstriyel havalandırma ve duman tahliye fanıdır. Ürün; itfaiye, arama kurtarma, tünel, maden, altyapı, şantiye, depo, gemi, endüstriyel tesis ve acil müdahale uygulamalarında kullanılmaya uygun olacaktır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Ürün Tipi | Mobil / Seyyar Dizel Motorlu Fan |
| Çalışma Şekli | Dizel Motor Tahrikli |
| Fan Tipi | Radyal Yüksek Debili |
| Hava Debisi | 2,700 m³/h |
| Statik Basınç | …………… Pa |
| Fan Boru Çapı | Ø 200 mm |
| Motor Gücü | 4,1 HP / kW |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Yakıt Deposu | 2,5 Litre |
| Çalışma Süresi | 3,5 Saat |
| Çalışma Devri | 3600 d/d |
| Gürültü Seviyesi | 71 dB |
| Hava Atış Mesafesi | …………… metre |
| Koruma Sınıfı | IP …………… |
| Şase Yapısı | Ağır Hizmet Tipi Çelik Şase |
| Gövde Malzemesi | Elektrostatik Toz Boyalı Sac / Çelik |
| Pervane Yapısı | Metal / Alüminyum Denge Ayarlı |
| Taşıma Sistemi | Tekerlekli Mobil Şase |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +60°C |
| Kullanım Tipi | Üfleme ve Emiş |
| Hortum Bağlantısı | Uyumlu |
| Menşei | Türkiye |

3. YAPISAL ÖZELLİKLER

- Fan sistemi ağır hizmet şartlarına uygun üretilecektir.

- Gövde darbeye dayanıklı çelik konstrüksiyondan imal edilmiş olacaktır.

- Fan üzerinde taşıma kulpu ve mobil taşıma tekerlekleri bulunacaktır.

- Fan pervanesi statik ve dinamik balansı alınmış olacaktır.

- Dizel motor titreşim sönümleyici takozlar üzerine monte edilmiş olacaktır.

- Emiş ve üfleme ağızlarında koruyucu tel kafes bulunacaktır.

- Uzun süreli saha kullanımına uygun sağlam şase yapısına sahip olacaktır.

- Fan; hortum bağlantısına uygun emiş ve üfleme ağzına sahip olacaktır.

4. KULLANIM ALANLARI

FREE-MOB mobil dizel motorlu fan aşağıdaki alanlarda kullanılmaya uygun olacaktır:

- Yangın sonrası duman tahliyesi

- İtfaiye operasyonları

- Arama kurtarma çalışmaları

- Tünel ve maden havalandırması

- Kanalizasyon ve altyapı çalışmaları

- Şantiye ve inşaat sahaları

- Endüstriyel tesis havalandırması

- Depo ve kapalı alan temiz hava beslemesi

- Gemi ve tersane uygulamaları

- Acil durum müdahale operasyonları

5. GÜVENLİK VE DONANIM

- Fan sistemi operatör güvenliğine uygun olacaktır.

- Motor aşırı sıcaklık korumasına sahip olacaktır.

- Yakıt sistemi sızdırmaz yapıda olacaktır.

- Fan emiş ağzında yabancı madde koruma kafesi bulunacaktır.

- Titreşim azaltıcı sistem kullanılacaktır.

- Acil stop sistemi bulunacaktır.

- Operatör kontrol paneli fan üzerinde yer alacaktır.

6. TESLİMAT KAPSAMI

Teslimat kapsamında aşağıdaki ekipmanlar yer alacaktır:

- 1 Adet FREE-MOB Mobil Dizel Motorlu Fan

- Kullanım ve bakım kılavuzu

- Garanti belgesi

- Taşıma ekipmanları

- Opsiyonel fleks hava hortumu

- Opsiyonel susturucu sistem

- Opsiyonel yönlendirme aparatı

7. GARANTİ

- Ürün minimum 2 yıl garantili olacaktır.

- Yedek parça temini üretici firma tarafından sağlanacaktır.

- Üretici firma teknik servis desteği verecektir.

8. GENEL ŞARTLAR

- Ürün sıfır ve kullanılmamış olacaktır.

- Üretici firma kalite standartlarına uygun üretim yapacaktır.

- Fan sistemi endüstriyel kullanım şartlarına uygun olacaktır.

- Ürün taşınabilir mobil kullanım için uygun dizaynda olacaktır.

- İstenildiğinde teknik katalog ve performans eğrileri sunulacaktır.