PRM-MOB MOBİL RADYAL FAN TEKNİK SATINALMA ŞARTNAMESİ

İşbu teknik şartname, SUVSAN Marka PRM-MOB serisi mobil radyal havalandırma fanının temini için hazırlanmıştır. Temin edilecek ürün; endüstriyel alanlarda toz, duman, buhar ve kirli havanın tahliyesi amacıyla kullanılacak mobil/seyyar radyal fan sistemi olacaktır.

1. ÜRÜN TANIMI

- Ürün tipi: Mobil radyal havalandırma fanı

- Ürün modeli: SUVSAN PRM-MOB .......... Modeli

- Kullanım amacı: Toz, duman, buhar, nemli hava ve kirli havanın tahliyesi

- Fan tipi: Radyal / Salyangoz tip

- Kullanım şekli: Seyyar / taşınabilir / mobil kullanım

2. GENEL ÖZELLİKLER

- Fan gövdesi yüksek dayanımlı PP (Polipropilen) plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır.

- Pervane yapısı korozif ortamlara dayanıklı olacaktır.

- Fan hafif yapıda olacak ve kolay taşınabilir özellikte üretilecektir.

- Ürün üzerinde taşıma kolu veya taşıma arabası bulunacaktır.

- Fan direkt akuple motorlu olacaktır.

- Motor minimum IE2 verim sınıfında olacaktır.

- Fan üzerinde açma-kapama bakım şalteri bulunacaktır.

- Enerji besleme kablosu minimum 5 metre olacaktır.

- Fan emiş ve üfleme tarafında fleks hava kanalı bağlantısına uygun olacaktır.

- Ürün mobil kullanıma uygun kompakt yapıda olacaktır.

- Fan titreşimsiz ve düşük gürültülü çalışacaktır.

- Ürün uzun süreli endüstriyel kullanıma uygun olacaktır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Ürün Modeli | PRM-MOB .......... |
| Fan Tipi | Radyal / Salyangoz Tip |
| Hava Debisi | .......... m³/h |
| Statik Basınç | .......... Pa |
| Motor Gücü | .......... kW |
| Motor Deviri | 2800 d/d |
| Enerji Beslemesi | 220V / 50Hz veya 380V / 50Hz |
| Koruma Sınıfı | Minimum IP55 |
| Gövde Yapısı | PP Plastik |
| Pervane Yapısı | PP Plastik |
| Fan Çapı | Ø .......... mm |
| Esnek Hortum Uyumu | Var |
| Enerji Kablosu | Minimum 5 metre |
| Çalışma Tipi | Direkt Akuple |
| Taşıma Sistemi | Tekerlekli / Taşıma Kollu |
| Kullanım Şekli | Mobil / Seyyar |

4. KULLANIM ALANLARI

Fan aşağıdaki alanlarda kullanılmaya uygun olacaktır:

- Kimya tesisleri

- Atık su arıtma tesisleri

- Buhar tahliye uygulamaları

- Nemli ortam havalandırmaları

- Toz emiş uygulamaları

- Endüstriyel üretim tesisleri

- Kapalı alan havalandırmaları

- Kanal ve fleks hortum bağlantılı hava transfer uygulamaları

5. EMNİYET VE KORUMA

- Hareketli parçalar koruyucu tel kafes ile korunmuş olacaktır.

- Elektrik bağlantıları güvenli ve standartlara uygun olacaktır.

- Fan motoru aşırı yüklenmeye karşı korumalı olacaktır.

- Ürün CE normlarına uygun üretilecektir.

6. TESLİM ŞARTLARI

- Ürün çalışır ve kullanıma hazır şekilde teslim edilecektir.

- Ürün ile birlikte kullanım kılavuzu verilecektir.

- Garanti süresi minimum 2 yıl olacaktır.

- Yedek parça temin garantisi bulunacaktır.

7. OPSİYONEL EKİPMANLAR

- PVC fleks hava kanalı

- Boru bağlantı kelepçeleri

- İlave taşıma arabası

- Exproof motor seçeneği

- Farklı voltaj seçenekleri

PRM serisi mobil radyal fanlar; 2.100 m³/h – 4.600 m³/h hava debisi aralığında, PP gövde yapısı ve mobil kullanım avantajı ile endüstriyel havalandırma uygulamalarında kullanılmaktadır.