TEKNİK SATINALMA ŞARTNAMESİ VAM-L SERİSİ MOBİL AKSİYEL VANTİLATÖR

Marka: SUVSAN
Ürün Adı: VAM-L Serisi Mobil Aksiyel Vantilatör
Ürün Tipi: Seyyar / Mobil / Taşınabilir Endüstriyel Aksiyel Fan
Menşei: Türkiye

1. İŞİN TANIMI

Bu teknik şartname; endüstriyel alanlarda havalandırma, serinletme, taze hava sağlama, kurutma ve hava sirkülasyonu amacıyla kullanılacak olan VAM-L Serisi Mobil Aksiyel Vantilatörlerin teknik özelliklerini kapsar.

Temin edilecek ürünler; mobil kullanıma uygun, tekerlekli, yüksek hava debili, endüstriyel tip aksiyel vantilatör olacaktır.

2. GENEL ÖZELLİKLER

- Fanlar mobil ve seyyar tip olacaktır.

- Ürünler endüstriyel kullanıma uygun ağır hizmet tipi olacaktır.

- Gövde galvanize çelik veya ST37 sac üzeri statik boyalı kovanlı yapıdan üretilecektir.

- Fan sistemi aksiyel tip olacaktır.

- Fan pervanesi alüminyum kanatlı olacaktır.

- Ürün düşük devirde yüksek hava debisi sağlayacaktır.

- Fan emiş ve atış ağızlarında koruyucu tel kafes bulunacaktır.

- Fan sistemi taşıma tekerlekli mobil şaseye sahip olacaktır.

- Ürün taşımaya uygun ergonomik tutamaklı olacaktır.

- Motor koruma sınıfı minimum IP55 olacaktır.

- Motorlar IE2 veya IE3 verimlilik sınıfında olacaktır.

- Ürünler uzun süreli endüstriyel çalışmaya uygun olacaktır.

Yukarıdaki teknik bilgiler ürün üretici teknik kataloğuna dayanmaktadır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

| Özellik | Teknik Değer |
| --- | --- |
| Ürün Modeli | VAM-L …… |
| Fan Tipi | Mobil Aksiyel Vantilatör |
| Kullanım Tipi | Seyyar / Taşınabilir |
| Hava Debisi | …… m³/h |
| Fan Çapı | Ø …… mm |
| Motor Gücü | …… kW |
| Motor Deviri | …… RPM |
| Enerji Beslemesi | 230V / 400V |
| Koruma Sınıfı | Minimum IP55 |
| Motor Tipi | Direkt Akuple |
| Gövde Yapısı | Galvanize Çelik / ST37 Statik Boyalı |
| Pervane Yapısı | Alüminyum Kanatlı |
| Taşıma Sistemi | Tekerlekli Mobil Şase |
| Çalışma Tipi | Sürekli Çalışmaya Uygun |
| Kullanım Alanı | Havalandırma, Serinletme, Kurutma |
| Menşei | Türkiye |

4. MODEL VE PERFORMANS TABLOSU

| Model | Hava Debisi | Güç | Voltaj | Devir | Fan Çapı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VAM-L 560-M | 8.150 m³/h | 0,75 kW | 230V | 1466 RPM | Ø560 mm |
| VAM-L 560-T | 8.150 m³/h | 0,75 kW | 400V | 1466 RPM | Ø560 mm |
| VAM-L 630-M | 13.480 m³/h | 1,10 kW | 230V | 1465 RPM | Ø630 mm |
| VAM-L 630-T | 13.480 m³/h | 1,10 kW | 400V | 1465 RPM | Ø630 mm |
| VAM-L 710-M | 19.210 m³/h | 1,10 kW | 230V | 1465 RPM | Ø710 mm |
| VAM-L 710-T | 19.210 m³/h | 1,10 kW | 400V | 1465 RPM | Ø710 mm |
| VAM-L 800-T | 25.560 m³/h | 2,20 kW | 400V | 1450 RPM | Ø800 mm |

Teknik veriler üretici katalog bilgilerinden alınmıştır.

5. KULLANIM ALANLARI

VAM-L Serisi Mobil Aksiyel Vantilatör aşağıdaki alanlarda kullanılabilecektir:

- Fabrikalar

- Üretim tesisleri

- Depolar

- Şantiyeler

- Otoparklar

- Tüneller

- Endüstriyel işletmeler

- Kurutma uygulamaları

- Serinletme uygulamaları

- Taze hava uygulamaları

- Hava sirkülasyonu gereken alanlar

6. GARANTİ VE TESLİMAT

- Ürünler minimum …… yıl garantili olacaktır.

- Ürünler çalışır ve eksiksiz şekilde teslim edilecektir.

- Ürün ile birlikte kullanım kılavuzu teslim edilecektir.

- Ürünler üretici firma kalite standartlarına uygun olacaktır.

7. ÜRETİCİ FİRMA

Üretici Firma: SUVSAN İklimlendirme Makina Mühendislik