VAM ……… MODEL MOBİL YANGIN DUMAN TAHLİYE FANI

Teknik Satınalma Şartnamesi

Bu teknik şartname; taşınabilir tip mobil yangın duman tahliye fanının temini, teknik özellikleri, çalışma kriterleri, teslimat ve garanti şartlarını kapsamaktadır. Şartname konusu ürün; yangın anında oluşan duman, sıcak gaz ve kirli havanın tahliyesi amacıyla kullanılacak mobil aksiyel tip fan sistemidir.

1. KONU

Bu şartname, kurum ihtiyacına uygun olarak temin edilecek:

SUVSAN VAM ……… Model Mobil Yangın Duman Tahliye Fanı
veya eşdeğer teknik özelliklere sahip ürünün satın alınmasına ait teknik kriterleri kapsar.

2. GENEL ÖZELLİKLER

- Ürün mobil, seyyar ve taşınabilir tipte olacaktır.

- Fan sistemi aksiyel tipte olacaktır.

- Cihaz; yangın dumanı, sıcak hava, kirli hava ve zehirli gaz tahliyesi amacıyla kullanılacaktır.

- Fan gövdesi darbeye dayanıklı çelik konstrüksiyon olacaktır.

- Gövde yüzeyi elektrostatik / statik toz boya kaplı olacaktır.

- Ürün tekerlekli yapıda olacak ve tek personel tarafından taşınabilecek ergonomide olacaktır.

- Fan üzerinde taşıma kolu bulunacaktır.

- Emiş ve üfleme ağızlarında koruyucu tel kafes bulunacaktır.

- Ürün emiş ve üfleme yönünde çalışmaya uygun olacaktır.

- Fan ile birlikte alev yürütmez özellikte fleksible hava kanalı bağlanabilir yapıda olacaktır.

- Ürün uzun süreli çalışmalarda performans kaybı yaşamayacak yapıda olacaktır.

- Fan sistemi yüksek hava debisinde düşük titreşimle çalışacaktır.

- Ürün CE normlarına uygun olacaktır.

- Üretici firma yerli üretici olacaktır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

| Özellik | İstenen Değer |
| --- | --- |
| Ürün Tipi | Mobil / Seyyar Yangın Duman Tahliye Fanı |
| Fan Tipi | Aksiyel Tip |
| Fan Çapı | Ø ……… mm |
| Hava Debisi | ……… m³/h – ……… m³/h |
| Motor Gücü | ……… kW |
| Motor Devri | ……… d/d |
| Enerji Beslemesi | 220V / 380V – 50 Hz |
| Motor Sınıfı | IE2 veya IE3 |
| Gövde Yapısı | Statik boyalı çelik gövde |
| Koruma Yapısı | Tel kafes korumalı |
| Kullanım Şekli | Emiş ve üfleme |
| Hortum Bağlantısı | Fleks hortum bağlantısına uygun |
| Kablo Uzunluğu | Minimum ……… metre |
| Tekerlek Sistemi | Kilitlenebilir tekerlekli |
| Çalışma Sıcaklığı | ……… °C |
| Koruma Sınıfı | Minimum IP ……… |
| Ses Seviyesi | Maksimum ……… dB |

4. PERFORMANS KRİTERLERİ

- Fan sistemi yangın anında oluşan yoğun dumanı hızlı şekilde tahliye edebilecek kapasitede olacaktır.

- Ürün kapalı alanlarda temiz hava basma ve kirli hava tahliye işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

- Cihaz uzun hava kanalı bağlantılarında performans kaybını minimum seviyede tutacaktır.

- Motor sistemi aşırı ısınmaya karşı korumalı olacaktır.

- Ürün sürekli çalışmaya uygun endüstriyel tipte olacaktır.

- Fan; otopark, AVM, hastane, fabrika, tünel, depo, itfaiye ve arama kurtarma operasyonlarında kullanıma uygun olacaktır.

5. AKSESUARLAR

Aşağıdaki ekipmanlar ürün ile birlikte teslim edilecektir:

- Alev yürütmez fleksible hava kanalı

- Hortum bağlantı kelepçeleri

- Enerji besleme kablosu

- Açma / kapama şalter sistemi

- Kullanım ve bakım kılavuzu

6. GARANTİ VE SERVİS

- Ürün minimum 2 (iki) yıl garantili olacaktır.

- Yedek parça temin süresi minimum 10 yıl olacaktır.

7. KABUL ŞARTLARI

- Ürün çalışır vaziyette teslim edilecektir.

- Teslim sırasında test çalışması yapılacaktır.

- Teknik katalog ve kullanım kılavuzu teslim edilecektir.

- İdare gerekli gördüğü takdirde performans testi talep edebilecektir.

8. UYGUNLUK

Teklif edilen ürün; belirtilen teknik kriterlere tam uygun olacak, şartnameye aykırı hususlar teklif dosyasında açıkça belirtilecektir.

9. ÖRNEK MODEL ARALIĞI

Şartname aşağıdaki model aralıklarını kapsayacak şekilde değerlendirilebilir:

- VAM 400-M

Fan debisi yaklaşık 5,900 m³/h – 6,500 m³/h, fan çapı ise yaklaşık Ø400 mm olacaktır.