VAX MOBİL SEYYAR PORTATİF FAN  Teknik Satınalma Şartnamesi

Ürün Adı: VAX …… Modeli Mobil Seyyar Portatif Aksiyel Fan
Marka: SUVSAN
Ürün Tipi: Mobil / Seyyar / Taşınabilir Aksiyel Fan

1. AMAÇ

Bu teknik şartname; endüstriyel alanlarda temiz hava beslemesi, kirli hava tahliyesi, ortam havalandırması, duman ve sıcak hava transferi amacıyla kullanılacak mobil seyyar aksiyel fanın teknik özelliklerini ve satınalma kriterlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilecek cihaz aşağıdaki teknik özelliklere uygun olacaktır:

- Ürün mobil ve taşınabilir tip aksiyel fan olacaktır.

- Fan gövdesi dairesel / yuvarlak kasalı yapıda olacaktır.

- Fan gövdesi elektrostatik toz boyalı ST37 sac malzemeden imal edilmiş olacaktır.

- Pervane metal malzemeden üretilmiş olacaktır.

- Pervane statik ve dinamik balansı alınmış olacaktır.

- Motor direkt akuple dıştan rotorlu tip olacaktır.

- Fan düşük ses seviyesinde çalışacaktır.

- Motor koruma sınıfı minimum IP44 olacaktır.

- Fan üzerinde taşıma kulpu bulunacaktır.

- Emiş tarafında koruyucu tel kafes bulunacaktır.

- Fan titreşim önleyici takozlara sahip olacaktır.

- Fan üzerinde açma / kapama anahtarı bulunacaktır.

- Minimum 2 metre enerji besleme kablosu olacaktır.

- Fan sürekli çalışmaya uygun olacaktır.

- Ürün Türkiye’de üretilmiş olacaktır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Ürün Modeli | VAX …… Modeli |
| Fan Tipi | Mobil Seyyar Aksiyel Fan |
| Hava Debisi | …………… m³/h |
| Fan Çapı | Ø …………… mm |
| Motor Gücü | …………… W |
| Besleme Gerilimi | 230V / 50Hz |
| Devir Sayısı | …………… d/d |
| Ses Seviyesi | …………… dBA |
| Gövde Yapısı | Statik Boyalı ST37 Sac |
| Pervane Yapısı | Metal Aksiyel Pervane |
| Motor Tipi | Direkt Akuple Dıştan Rotorlu |
| Koruma Sınıfı | Minimum IP44 |
| Çalışma Şekli | Sürekli Çalışmaya Uygun |
| Kullanım Tipi | Mobil / Taşınabilir |
| Menşei | Türkiye |

4. KULLANIM ALANLARI

Teklif edilen mobil fan aşağıdaki alanlarda kullanılmaya uygun olacaktır:

- Fabrikalar

- Endüstriyel tesisler

- Depolar

- Boyahaneler

- Atölyeler

- İmalathaneler

- Şantiyeler

- Tahıl depolama alanları

- Restoran ve fırınlar

- Kapalı hacim havalandırmaları

- Duman ve sıcak hava tahliye uygulamaları

5. MONTAJ VE ÇALIŞMA

- Ürün fişe takılarak çalıştırılabilir yapıda olacaktır.

- Sabit montaj gerektirmeyecektir.

- Fan mobil kullanım için uygun ağırlık ve yapıda olacaktır.

- İstenildiğinde egzoz aspiratörü veya taze hava üfleme fanı olarak kullanılabilecektir.

- Opsiyonel hız kontrol cihazı ile uyumlu olacaktır.

6. GARANTİ VE TESLİMAT

- Ürün minimum 2 yıl garantili olacaktır.

- Ürün sıfır ve kullanılmamış olacaktır.

- Teslimat sırasında kullanım kılavuzu ve teknik dokümanları ile birlikte teslim edilecektir.

- Ürün çalışır ve eksiksiz halde teslim edilecektir.

7. UYGUN MODEL ÖRNEKLERİ

Aşağıdaki modeller şartnameye uygun örnek modellerdir:

- VAX 200 MOB — 680 m³/h — Ø200 mm

- VAX 250 MOB — 1.500 m³/h — Ø250 mm

- VAX 300 MOB — 2.025 m³/h — Ø300 mm

- VAX 350 MOB — 3.110 m³/h — Ø350 mm